Pytania numer 1, data wysłania 2021-04-23

- Proszę o dopuszczenie urządzenia, które będzie spełniało zgodnie z polskim prawem normę PN-EN 17272:2020-10 (2020) zamiast  normy NFT 72-281 (2014).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Proszę o dopuszczenie urządzenia bez opcji podłączenia timera i przeprowadzania dezynfekcji w godzinach nocnych. Mając na uwadze doświadczenie z podmiotami leczniczymi, które stosują nasze urządzenia oraz znaczną liczbę decybeli wytwarzanych podczas pracy urządzenia, dezynfekcja w godzinach nocnych nie jest stosowana w tych obiektach.

Odp. Zamawiający dopuszcza.