Pytanie numer 1, data wysłania 2021-04-01

- Czy Zamawiający dopuści termometr na podczerwień o czasie pomiaru 2 sekundy?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści stetoskop elektroniczny spełniający wszystkie parametry opisane przez Zamawiającego, który jest w stanie połączyć się bezprzewodowo z urządzeniami przenośnymi za pomocą technologii Bluetooth - jako rozwiązanie równoważne?

Odp. Zamawiający dopuszcza.