## Pakiet 1
ZAŁĄCZNIK 2. LL.ZO-1.2020
…………………………………….
pieczęć adresowa Wykonawcy | [5 empty] | Data
DOSTAWA 12 MIESIĘCY, ROZPOCZĘCIE 01.01.2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 1. Sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku i do poboru krwi- system otwarty
L.p. | przedmiot zamówienia | nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn netto [zł] | wartość netto [zł] | Vat [%] | wartość brutto [zl]
1. | Pojemnik o poj. 100 ml (57x73) z zakrętką z PE, niejałowy |  | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
2. | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych poj. do 200 ul, żółte typu Eppendorf |  | szt. | 4800 |  | 0 |  | 0
3. | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych poj. do 1000 ul, niebieskie |  | szt. | 2400 |  | 0 |  | 0
4. | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych poj. do 5000 ul, bezbarwne |  | szt. | 900 |  | 0 |  | 0
5. | Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami, gładkie, o grubości 1,0-1,2 mm |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
6. | Pipetki typu Pasteura o dł. 150 mm , poj.użytkowej 1 ml i cał. ok. 4 ml. |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
7. | Pojemnik o poj. do 25 ml, z PP, z wieczkiem i łopatką |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
8. | Probówki typu EPPENDORF o poj. 0,5 ml, bezbarwne, z zamknięciem, z PP, z dnem stożkowym |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
9. | Probówki typu EPPENDORF o poj. 1,5 ml, bezbarwne, z zamknięciem, z PP, z dnem stożkowym |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
10. | Wymazówki z tworzywa z podłożem STUART+C w probówce transportowej |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
11. | Pojemniki z PP o poj. użytkowej 120 ml, pakowane indywidualnie, STERYLNE, do posiewu moczu |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
12. | Kuwety „macro” o poj. do 4,5 ml, dwuścienne, z PS, do spektrofotometrów |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
13. | Probówki do badania osadu moczu o poj. 12 ml, na 0,5 ml osadu, z przezroczystego PS |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
14. | Kamery z siatką do ilościowej analizy elementów komórkowych w osadzie moczu – 10 miejscowe |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
15. | Zestaw do pobierania materiału w kierunku COVID-19 met. PCR - jałowa wymazówka + jałowa probówka typu Falcon, zakręcana na gwint, J.m. zestawu opakowanie 10 szt |  | op. | 400 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | ∑ | 0 |  | 0
[5 empty] | Vat | 0
Wykonawca zobowiązuje się do złożenia wraz z pierwszą dostawą odczynników: - aktualnych kart charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) *, lub oświadczenia, że nie istnieje prawny obowiązek sporządzenia i dostarczenia Kart Charakterystyki do przedmiotu zamówienia * - kserokopii dokumentów dopuszczających dostarczony przedmiot zamówienia do obrotu i do używania.

## Pakiet 2
ZAŁĄCZNIK 2. LL.ZO-1.2020
…………………………………….
pieczęć adresowa Wykonawcy | [6 empty] | Data
DOSTAWA 12 MIESIĘCY, ROZPOCZĘCIE 01.01.2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 2. Analityka ogólna, testy latexowe, inne testy
L.p. | przedmiot zamówienia | nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn netto [zł] | wartość netto [zł] | Vat [%] | wartość brutto [zl]
1. | Barwnik Giemzy (koncentrat) |  | ml | 3000 |  | 0 |  | 0
2. | Barwnik May-Grunwalda roztwór) |  | ml | 3600 |  | 0 |  | 0
3. | Odczynnik Extona |  | ml | 1000 |  | 0 |  | 0
4. | Odczynnik Mac Williama |  | ml | 1200 |  | 0 |  | 0
5. | Latex RF-zestaw z kontrolami, max. opakowanie 100 oznaczeń |  | testy | 120 |  | 0 |  | 0
6. | Antygen kardiolipinowy RPR Carbon-zestaw z kontrolami |  | testy | 750 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | ∑ | 0 |  | 0
[5 empty] | Vat | 0
Wykonawca zobowiązuje się do złożenia wraz z pierwszą dostawą odczynników: - aktualnych kart charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) *, lub oświadczenia, że nie istnieje prawny obowiązek sporządzenia i dostarczenia Kart Charakterystyki do przedmiotu zamówienia * - dla wszystkich dostarczonych testów - przy pierwszej dostawie oraz po każdej zmianie (aktualizacji) - kserokopii dokumentów dopuszczających dostarczony przedmiot zamówienia do obrotu i do używania.
Załączniki do niniejszej specyfikacji *
deklaracje zgodności oraz metodyki oznaczeń w języku polskim
* załączniki na płycie kompaktowej (format PDF).

## Pakiet 3
ZAŁĄCZNIK 2. LL.ZO-1.2020
…………………………………….
pieczęć adresowa Wykonawcy |  |  |  |  | Data
DOSTAWA 12 MIESIĘCY, ROZPOCZĘCIE 01.01.2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 3. Testy na obecność środków psychoaktywnych, inne w tym na infekcje
L.p. | przedmiot zamówienia | nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn netto [zł] | wartość netto [zł] | Vat [%] | wartość brutto [zl]
1. | Kokaina-test do oznaczania w moczu |  | test | 200 |  | 0 |  | 0
2. | Test panelowy wieloparametrowy zawierający obowiązkowo w składzie: AMP, MET, OPI, BZD, THC, MDMA |  | kasetka | 2500 |  | 0 |  | 0
3. | Test ciążowy paskowy HCG czułość 25mIU/ml, oznaczenia w moczu i surowicy krwi |  | testy | 120 |  | 0 |  | 0
4. | Krew utajona w kale; czułość 50 ng/ml; bez diety |  | testy | 40 |  | 0 |  | 0
5. | Giardia lamblia-test kasetkowy do wykrywania antygenu cyst w kale |  | testy | 25 |  | 0 |  | 0
6. | Helicobacter pylori-test kasetkowy do wykrywania p-ciał w surowicy krwi |  | testy | 25 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | ∑ | 0 |  | 0
[5 empty] | Vat | 0
Wykonawca zobowiązuje się do złożenia wraz z pierwszą dostawą odczynników: - aktualnych kart charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) *, lub oświadczenia, że nie istnieje prawny obowiązek sporządzenia i dostarczenia Kart Charakterystyki do przedmiotu zamówienia * - dla wszystkich dostarczonych testów - przy pierwszej dostawie oraz po każdej zmianie (aktualizacji) - kserokopii dokumentów dopuszczających dostarczony przedmiot zamówienia do obrotu i do używania.
Załączniki do niniejszej specyfikacji *
deklaracje zgodności oraz metodyki oznaczeń w języku polskim
* załączniki na płycie kompaktowej (format PDF).

## Pakiet 4
ZAŁĄCZNIK 2. LL.ZO-1.2020
…………………………………….
pieczęć adresowa Wykonawcy | [6 empty] | Data
DOSTAWA 12 MIESIĘCY, ROZPOCZĘCIE 01.01.2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 4. Elektrolity (analizator jonoselektywny AVL 9180 Na+ K+ Li+ )
L.p. | przedmiot zamówienia | nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn netto [zł] | wartość netto [zł] | Vat [%] | wartość brutto [zl]
1. | Odczynniki-paki o poj. minimum 700 ml. |  | szt | 14 |  | 0 |  | 0
2. | Odczynnik odbiałczający 125 ml |  | op | 1 |  | 0 |  | 0
3. | Kondycjoner elektrody sodowej 125 ml |  | op | 1 |  | 0 |  | 0
4. | Elektroda potasowa bezobsługowa / elektroda oryginalna z pełną gwarancją * * |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0
5. | Elektroda sodowa bezobsługowa / elektroda oryginalna z pełną gwarancją ** |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Elektroda litowa bezobsługowa / elektroda oryginalna z pełną gwarancją ** |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0
7. | Zestaw rurek do pompy perystaltycznej |  | szt | 3 |  | 0 |  | 0
8. | Kontrole-trzy poziomy 1,2,3 (LOW, NORMAL, HIGH) |  | fiolka a' 1 ml | 3x10 |  | 0 |  | 0
* * uwagi: producent aparatu Roche Diagnostics |  |  |  |  | ∑ | 0 |  | 0
[5 empty] | vat | 0
Wykonawca zobowiązuje się do złożenia wraz z pierwszą dostawą odczynników: - aktualnych kart charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) *, lub oświadczenia, że nie istnieje prawny obowiązek sporządzenia i dostarczenia Kart Charakterystyki do przedmiotu zamówienia * - dla wszystkich dostarczonych testów oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych i kontrolnych - przy pierwszej dostawie oraz po każdej zmianie (aktualizacji) - kserokopii dokumentów dopuszczających dostarczony przedmiot zamówienia do obrotu i do używania.

## Pakiet 5
ZAŁĄCZNIK 2. LL.ZO-1.2020
…………………………………….
pieczęć adresowa Wykonawcy | [5 empty] | Data
DOSTAWA 36 MIESIĘCY, ROZPOCZĘCIE 01.01.2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 5. Materiały eksploatacyjne do badań z zakresu hematologii z dzierżawą analizatora
TABELA 1 . ANALIZATOR
Przedmiot zamówienia |  | J.m. | Ilość | Cena jedn netto [zł] | wartość zamówienia netto [zł] | Vat [%] | wartość brutto [zl]
Dzierżawa analizatora hematologicznego |  | m-c | 36 |  | 0 |  | 0
Wartość analizatora: brutto…………………………………………..
Rok produkcji : ……………………. (podać)
Nazwa ……………………………..(podać)
SPECYFIKACJA I WYMAGANIA
Znak CE
Urządzenia dodatkowe: UPS (podtrzymujący napięcie przez minimum 20 min), drukarka laserowa,
Wpięcie analizatora do szpitalnej sieci LIS na koszt dostawcy
Minimum 18 parametrów mierzonych
Wydajność min 60 ozn./h , z różnicowaniem WBC na 3 populacje. Objętość próbki do 10ul
Wydzierżawiający/Wykonawca przekaże protokolarnie Dzierżawcy/Zamawiającemu przedmiot dzierżawy w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy. Wymagany paszport techniczny i obsługa w języku polskim.
Wydzierżawiający w ramach umowy i zaoferowanej ceny oferty zapewnia: • przeglądy techniczne i walidację analizatora, • bezpłatny serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy dzierżawy, • wizytę inżyniera serwisowego w ciągu 48 godz.od zgłoszenia uszkodzenia/awarii, uwzględniając tylko dni robocze, serwis w odległości do 100 km. • przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego, • sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 48 godz. licząc dni robocze.
TABELA 2. MATERIALY
L.p. | Asortyment zamówienia | wielkość opakowania | Ilość | Cena jedn netto [zł] | wartość zamówienia netto [zł] | Vat [%] | wartość brutto [zl]
1. | Diluent | 20 l | 24 |  | 0 |  | 0
2. | Lizat CN free | 1 l | 12 |  | 0 |  | 0
3. | Cleaner enzymatyczny | 1 l | 36 |  | 0 |  | 0
4. | Odczynnik odbiałczający | 0,5 l | 6 |  | 0 |  | 0
5. | Krew kontrolna HEM 12 Low | 2,5 ml | 12 |  | 0 |  | 0
6. | Krew kontrolna HEM 12 Normal | 2,5 ml | 12 |  | 0 |  | 0
7. | Krew kontrolna HEM 12 High | 2,5 ml | 12 |  | 0 |  | 0
Razem (pozycje 1 - 7) |  |  |  |  | 0 | x | 0
Uwagi / wymagania
Wszystkie odczynniki, i krew kontrolna muszą pochodzić od jednego producenta. Odczynniki w pełni bezcyjankowe Termin ważności odczynników nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. Termin ważności krwi kontrolnej nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy.
RAZEM TABELA 1 - 2
|  |  | Vat |  | NETTO |  | BRUTTO
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 6
ZAŁĄCZNIK 2. LL.ZO-1.2020
…………………………………….
pieczęć adresowa Wykonawcy | [5 empty] | Data
DOSTAWA 36 MIESIĘCY, ROZPOCZĘCIE 01.01.2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 6. Paski testowe do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika pasków
L.p. | przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn netto [zł] | wartość netto [zł] | Vat [%] | wartość brutto [zl]
1. | Paski testowe do badania moczu, opakownie jednostkowe 100 szt. | op | 180 |  | 0 |  | 0
2. | Czytnik pasków, nazwa ……… | m-c | 36 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | ∑ | 0 |  | 0
|  |  |  | vat | 0
Wymagania
Paski testowe
Testy przeznaczone do szybkiej analizy moczu oznaczające parametry: krew, urobilinogen, bilirubinę, białko, azotyny, ketony, glukozę, ph, ciężar właściwy, leukocyty
Paski testowe o czułości 10 mg/dl dla białka oraz poniżej 40mg/dl dla glukozy
Elektroniczny czytnik pasków
Wydajność: 300 - 400 badań/godz, Interfejs: RS232, połączenie jednokierunkowe lub dwukierunkowe z serwerem sieciowym, PS/2 do podłączenia czytnika kodów kreskowych i/lub dodatkowej klawiatury, ekran LCD, Pamięć min. 500 badań z danymi pacjentów i datą, 20 pomiarów kontrolnych. Tryb pracy (półautomatyczny/automatyczny).
Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki glukozy i krwi.
Wraz z pierwszą dostawą wykonawca dostarczy obowiązkową dokumentację dotyczącą czytnika : opis techniczny, instrukcja obsługi w języku polskim, Deklaracja zgodności CE. Dostawa, instalacja i uruchomienie czytnika do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot dzierżawy. Gwarancja rozpoczyna się od daty protokoralnego odbioru i uruchomenia czytnika. Konsrewacja i przeglądy w okresie gwarancji będą realizowane nieodpłatnie. Serwis w odległości do 100 km.
Pozostałe wymagania: Wpięcie urządzenia do szpitalnej sieci LIS na koszt dostawcy

## Pakiet 7
ZAŁĄCZNIK 2. LL.ZO-1.2020
…………………………………….
pieczęć adresowa Wykonawcy | [5 empty] | Data
DOSTAWA 12 MIESIĘCY, ROZPOCZĘCIE 01.01.2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 7. Podciśnieniowy sprzęt do poboru krwi - system zamknięty (dzierżawa + materiały eksploatacyjne)
L.p. | przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn netto [zł] | wartość netto [zł] | Vat [%] | wartość brutto [zl]
1. | Probówka 4 ml z aktywatorem wykrzepiania (korek z gwintem) | szt. | 11000 |  | 0 |  | 0
2. | Probówka 1 ml z EDTA-K3 (korek z gwintem) | szt. | 9000 |  | 0 |  | 0
3. | Probówka do badań koagulologicznych (konstrukcja podwójnej ścianki) 2 ml z 3,2% cytrynianem sodu (korek z gwintem) | szt. | 900 |  | 0 |  | 0
4. | Probówka 2 ml z fluorkiem sodu i EDTA-K3 (korek z gwintem) | szt. | 350 |  | 0 |  | 0
5. | Probówka 1,5 ml do zautomatyzowanego oznaczania OB | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
6. | Igła systemowa 0,7 - 0,8 – 0,9 ;38 mm; | szt. | 13000 |  | 0 |  | 0
7. | Igła systemowa z wizualizacją 0,7 - 0,8; 38 mm | szt. | 700 |  | 0 |  | 0
8. | Uchwyt z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym | szt. | 20000 |  | 0 |  | 0
9. | Zautomatyzowany aparat do oznaczania OB. (dzierżawa) | m-c | 12 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | ∑ | 0 |  | 0
|  |  |  | vat | 0
PARAMETRY GRANICZNE zamkniętego systemu pobierania krwi
1. | Technika pobierania - system próżniowy, próżnia kalibrowana na etapie produkcji.
2. | Materiał, z którego wykonane są poszczególne elementy systemu – tworzywo sztuczne.
3. | System gwarantujący bezpośrednie pobieranie krwi z jednego wkłucia do probówek.
4. | System ma zapewnić szeroki wybór objętości probówek, zwłaszcza do badań biochemicznych. Probówki do morfologii-minimalna objętość 1 ml.
5. | Każda probówka systemu ma posiadać etykietę z dostateczną ilością miejsca na opis próbki i umieszczenie tam wszystkich niezbędnych informacji.
6. | Każda probówka i każda igła systemu ma posiadać nadrukowaną na etykiecie datę ważności i numer serii.
7. | Termin przydatności do użycia nie krótszy niż 9 miesięcy.
8. | Wszystkie elementy systemu zamkniętego ( igły, probówki, uchwyty), aby zapewnić jego kompatybilność, muszą pochodzić od jednego producenta (wytwórcy). W przypadku zaoferowania (elementów) systemu od różnych producentów należy dołączyć oświadczenia od producentów poszczególnych elementów potwierdzających wzajemną kompatybilność.
9. | Czas wykrzepiania probówek do surowicy do 30 min. - potwierdzone oświadczeniem producenta.
10. | Zamknięcie probówek umożliwiające ich wielokrotne zamykanie i otwieranie, wszystkie korki z gwintem (w przypadku poz.5 dopuszca się inny korek).
11. | Bezpieczeństwo pracy, zabezpieczenie przed kontaktem z krwią i efektem aerozolowym - korek wykonany ze specjalnej mieszanki gumy.
Wykonawca zobowiązuje się do złożenia wraz z pierwszą dostawą odczynników: - aktualnych kart charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) *, lub oświadczenia, że nie istnieje prawny obowiązek sporządzenia i dostarczenia Kart Charakterystyki do przedmiotu zamówienia * /przy pierwszej dostawie oraz po każdej zmianie (aktualizacji) - kserokopii dokumentów dopuszczających dostarczony przedmiot zamówienia do obrotu i do używania.

## NOWY (hidden)
DOSTAWA 12 MIESIĘCY , ROZPOCZĘCIE 01.01.2020 |  |  |  |  | Data sporządzenia ………………...
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 2019
PAKIET nr 9
L.p. | Asortyment zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn netto [zł] | wartość zamówienia netto [zł] | Vat [%] | wartość brutto [zl]
1. |  |  |  |  | 0
2. |  |  |  |  | 0
3. |  |  |  |  | 0
4. |  |  |  |  | 0
5. |  |  |  |  | 0
6. |  |  |  |  | 0
7. |  |  |  |  | 0
8. |  |  |  |  | 0
9. |  |  |  |  | 0
10. |  |  |  |  | 0
11. |  |  |  |  | 0
12. |  |  |  |  | 0
13. |  |  |  |  | 0
14. |  |  |  |  | 0
15. |  |  |  |  | 0
PARAMETRY GRANICZNE
Zamawiający zastrzega prawo zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu (zobowiązanie do zakupu 80% przedmiotu zamówienia podstawowego). Zamawiający przewiduje ponadto prawo opcji obejmujące zwiększenie do 10% zakładanej podstawowej ilości zamawianych produktów w każdej z pozycji asortymentowej (po cenach ofertowych).
Wartość z prawem opcji - kwalifikacja zamówienia |  | 0 |  | 0
Oświadczam, że powyższy opis przedmiotu zamówienia został opracowany zgodnie z posiadaną wiedzą oraz rzeczywistym zapotrzebowaniem, a wartość zamówienia ustalona z należytą starannością na podstawie
[5 empty] | NETTO RAZEM |  | BRUTTO RAZEM
………………………..……………………...………..…… |  |  |  |  | 0 |  | 0
podpis osoby odpowiedzialnej , sporządzającej (kierownik wnioskujący)
akceptacja finansowa
………………………………………..
podpis Głównego księgowego
Data złożenia w dziale organizacyjno – prawnym……………………………… r.
Zapotrzebowanie zaakceptowano i skierowano do realizacji
Nomenklatura CPV:
opinia w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych (Pzp) proponuje się udzielenie zamówienia w trybie:
…………………………………….
podpis pracownika