## 1. KOMBINEZON BIOL.
ZAŁĄCZNIK 2. LA / ŚOI / PN / 2020
| Wykonawca (nazwa, lub pieczęć adresowa) | [6 empty] | DATA:…………………………………………………
DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Formularz asortymentowo cenowy
PAKIET nr 1 Kombinezon biologiczny
Lp. | Asortyment zamówienia | Nazwa handlowa | J.m. | ilość | cena jednostk. netto [zł] | wartość netto [zł] | Vat w % | wartość brutto [zł]
| Kombinezon ochronny biologicznej z ochraniaczami na obuwie - kombinezon zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków: - odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego – klasa 4 lub wyższa, - minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325 (klasa 1), - co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605:2005+A1:2009 lub typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2009 * - kaptur obszyty i wykończony gumką, brzegi rękawów oraz nogawek z elastycznym wykończeniem zabezpieczającym, - zamek błyskawiczny kryty listwą, dodatkowo (opcjonalnie) zabezpieczoną dwustronną taśmą samoprzylepną. Gramatura min. 40g/m2 lub większa. Ochraniacze na buty kompatybilne z kombinezonem ochronnym z wysoką osłoną zachodzącą na buty zakończone gumką na połowie łydki, opcjonalnie z podeszwą antypoślizgową / zgodne z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków: - odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego – klasa 4 lub wyższa, minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325 (klasa 1), - co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605:2005+A1:2009 lub typ 6 wg EN 13034:2005+A1. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy lub załączy do umowy (na płycie CD) następujące dokumenty: Deklaracja zgodności / Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE. Produkt sprzedawany jako zestaw zawierający 1 kombinezon i 1 parę ochraniaczy (dopuszcza się pakowanie kombinezonu i ochraniaczy osobno) |  | 1 zestaw | 3750 |  | 0 |  | 0
| Nomenklatura CPV: 35113410-6 | [6 empty] | CENA
*wytyczne umieszczone na stronie Ministerstwa Zdrowia - Wytyczne odzież ochronna
[6 empty] | WARTOŚĆ VAT |  | 0
Zamawiający zastrzega prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość towaru wskazana w formularzu asortymentowo cenowym stanowi przewidywane zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy.

## 2. KOMBINEZON, CZEPEK OCHRONNY
ZAŁĄCZNIK 2. LA / ŚOI / PN / 2020
| Wykonawca (nazwa, lub pieczęć adresowa) | [6 empty] | DATA:…………………………………………………
DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Formularz asortymentowo cenowy
PAKIET nr 2 Kombinezon ochronny, czepek ochronny
Lp. | Asortyment zamówienia | Nazwa handlowa | J.m. | ilość | cena jednostk. netto [zł] | wartość netto [zł] | Vat w % | wartość brutto [zł]
1. | Kombinezon ochronny jednorazowy - jednoczęściowy, spełniający podstawowe wymogi bezpieczeństwa /wytyczne Ministerstwa Zdrowia/, wykonany z materiału mikroporowatego, wodoodpornego, gramatura min. 40g/m2 lub większa, na zamek błyskawiczny zakryty klapą, z kapturem, posiadający elastyczne ściągacze przy mankietach, kostkach, kapturze i talii. |  | 1 szt. | 2550 |  | 0 |  | 0
2. | Czepek ochronny jednorazowego użytku - niejałowy z gumką, rozmiar uniwersalny, z włókniny o gramaturze min. 18 g/m² lub większej. Preferowane opakowanie kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk. |  | 1 szt. | 2950 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
CENA
[6 empty] | WARTOŚĆ VAT |  | 0
Zamawiający zastrzega prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość towaru wskazana w formularzu asortymentowo cenowym stanowi przewidywane zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy.

## 3. FARTUCH
ZAŁĄCZNIK 2. LA / ŚOI / PN / 2020
| Wykonawca (nazwa, lub pieczęć adresowa) | [6 empty] | DATA:…………………………………………………
DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Formularz asortymentowo cenowy
PAKIET nr 3 Fartuch chirurgiczny jednorazowego użytku
Lp. | Asortyment zamówienia | Nazwa handlowa | J.m. | ilość | cena jednostk. netto [zł] | wartość netto [zł] | Vat w % | wartość brutto [zł]
1. | Fartuch medyczny ochronny niejałowy, rękawy długie zakończone mankietem, wiązany z tyłu na troki w talii oraz na szyi, z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m² lub większej, fartuch zszyty overlokiem /stębnówką. Spełniający wymagania normy EN 13795-1 * Oznakowanie CE. Kolory : biały / niebieski / zielony. Rozmiary: M, L, XL (dopuszcza się dostępność tylko w rozm. L,XL) |  | 1 szt. | 14650 |  | 0 |  | 0
CENA
[6 empty] | WARTOŚĆ VAT |  | 0
*wytyczne umieszczone na stronie Ministerstwa Zdrowia Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne.
Zamawiający zastrzega prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość towaru wskazana w formularzu asortymentowo cenowym stanowi przewidywane zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy.

## 4. MASKA CHIRURG.
ZAŁĄCZNIK 2. LA / ŚOI / PN / 2020
| Wykonawca (nazwa, lub pieczęć adresowa) | [6 empty] | DATA:…………………………………………………
DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Formularz asortymentowo cenowy
PAKIET nr 4 Maska chirurgiczna jednorazowego użytku
Lp. | Asortyment zamówienia | Nazwa handlowa | J.m. | ilość | cena jednostk. netto [zł] | wartość netto [zł] | Vat w % | wartość brutto [zł]
1. | Profesjonalna maska medyczna wykonana z trójwarstwowej włókniny, z gumkami zakładanymi na uszy, w części środkowej zakładka (harmonijka) umożliwiająca dopasowanie maseczki do kształtu twarzy (zakrycie nosa, ust i brody), w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania, gramatura min. 25g/m2, rozmiar wyrobu na płasko co najmniej 17,5 cm x 9 cm, wyrób zgodny z normą PN-EN 14683, skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) jak dla masek typu II lub IIR. Oznakowanie CE, pakowane w kartonik po 30-50szt. |  | 1 szt. | 56000 |  | 0 |  | 0
| Nomenklatura CPV: 33141000-0 | [6 empty] | CENA
[6 empty] | WARTOŚĆ VAT |  | 0
Zamawiający zastrzega prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość towaru wskazana w formularzu asortymentowo cenowym stanowi przewidywane zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy.

## 5. RĘKAWICZKI
ZAŁĄCZNIK 2. LA / ŚOI / PN / 2020
| Wykonawca (nazwa, lub pieczęć adresowa) | [6 empty] | DATA:…………………………………………………
DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Formularz asortymentowo cenowy
PAKIET nr 5 Rękawiczki ochronne
Lp. | Asortyment zamówienia | Nazwa handlowa | J.m. | ilość | cena jednostk. netto [zł] | wartość netto [zł] | Vat w % | wartość brutto [zł]
1. | Rękawica diagnostyczna nitrylowa - niejałowa, bezpudrowa, kształt uniwersalny, dopuszczone również do kontaktu z żywnoscią, AQL ≤ 1,5. Spełniająca Normy EN 455(-1,-2,-3), EN 374(-2). Siła zrywu przed starzeniem min. 6N, po starzeniu min. 6N, długość min. 240mm. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG. Deklaracja zgodności na spełnienie wymagań rozporządzenia UE 2016/425. Certyfikat CE (dokumenty zostaną dostarczone wraz z przedmiotem umowy lub załączone do umowy (na płycie CD)) ROZMIAR S, M, L. Opakowanie jednostkowe 100 szt. |  | 1 op. | 680 |  | 0 |  | 0
| Nomenklatura CPV: 18424300-0 | [6 empty] | CENA
[6 empty] | WARTOŚĆ VAT |  | 0
Zamawiający zastrzega prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość towaru wskazana w formularzu asortymentowo cenowym stanowi przewidywane zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy.

## 6. MASKI OCHRONNE
ZAŁĄCZNIK 2. LA / ŚOI / PN / 2020
| Wykonawca (nazwa, lub pieczęć adresowa) | [6 empty] | DATA:…………………………………………………
DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Formularz asortymentowo cenowy
PAKIET nr 6 Maseczki /półmaski/ ochronne
Lp. | Asortyment zamówienia | Nazwa handlowa | J.m. | ilość | cena jednostk. netto [zł] | wartość netto [zł] | Vat w % | wartość brutto [zł]
1. | Półmaska filtrująca kat. FFP3 (z zaworem lub bez zaworu), jednorazowego użytku, osłaniająca usta, nos i brodę użytkownika, regulowane usztywnienie w okolicy nosa, konstrukcja dopasowująca się do kształtu twarzy, zapewniająca szczelność podczas użytkowania, nie zawierająca części powodujących urazy takie jak podrażnienie lub zranienie. Efektywność filtracji >= 98 %. Oznakowanie CE. Wyrób zgodny z normą PN-EN 149, każda maska oznakowana zgodnie z wymaganiami normy. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy lub załączy do umowy (na płycie CD) następujące dokumenty: Deklaracja zgodności Rozp.UE 2016/425. Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE. |  | 1 szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
CENA
[6 empty] | WARTOŚĆ VAT |  | 0
Zamawiający zastrzega prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość towaru wskazana w formularzu asortymentowo cenowym stanowi przewidywane zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy.

## 7. MASKI OCHRONNE (2)
ZAŁĄCZNIK 2. LA / ŚOI / PN / 2020
| Wykonawca (nazwa, lub pieczęć adresowa) | [6 empty] | DATA:…………………………………………………
DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Formularz asortymentowo cenowy
PAKIET nr 7 Maseczki /półmaski/ ochronne 2
Lp. | Asortyment zamówienia | Nazwa handlowa | J.m. | ilość | cena jednostk. netto [zł] | wartość netto [zł] | Vat w % | wartość brutto [zł]
1. | Półmaska filtrująca kat. FFP2 (z zaworem lub bez zaworu), jednorazowego użytku, osłaniająca usta, nos i brodę użytkownika, regulowane usztywnienie w okolicy nosa, konstrukcja dopasowująca się do kształtu twarzy, zapewniająca szczelność podczas użytkowania, nie zawierająca części powodujących urazy takie jak podrażnienie lub zranienie, wysokowydajny warstwowy wkład filtrujący. Efektywność filtracji >= 94 % Oznakowanie CE. Wyrób zgodny z normą PN-EN 149, każda maska oznakowana zgodnie z wymaganiami normy. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy lub załączy do umowy (na płycie CD) następujące dokumenty: Deklaracja zgodności Rozp.UE 2016/425. Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE. |  | 1 szt. | 3800 |  | 0 |  | 0
CENA
[6 empty] | WARTOŚĆ VAT |  | 0
Zamawiający zastrzega prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość towaru wskazana w formularzu asortymentowo cenowym stanowi przewidywane zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy.