## oferta 2.2021
NALEŻY WYPEŁNIĆ TYLKO ZIELONE POLA | [7 empty] | Załącznik nr 1
[6 empty] | data |  | ...2021
Formularz asortymentowo cenowy
nazwa i adres wykonawcy (wpisać poniżej)
NIP , regon
telefon , poczta elektroniczna
Osoby upoważnione do podpisania umowy ze strony wykonawcy
Niniejszym oferuje(my) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym, w tym na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, w poniższej cenie:
ASORTYMENT | OPIS |  |  | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość [zł] | vat [%] | brutto [zł]
Ozonator | Profesjonalne przenośne urządzenie przeznaczone do oczyszczania powietrza z bakterii, wirusów, alergenów, grzybów, nieprzyjemnych zapachów. Wydajność ozonowania min. 5 g/h (maks. 25 g/h). Przystosowanie do pracy ciągłej. Wyłącznik czasowy. Zastosowanie: pomieszczenia o kubaturze do 200m3. Dodatkowe funkcje / wyposażenie: poniżej. Pozostałe wymagania: Instrukcja obsługi PL. Gwarancja 24 m-ce, serwis do 7 dni od daty przyjęcia zgłoszenia. Urządzenie z atestem PZH lub innymi certyfikatami wymaganymi dla tego typu urządzeń. Deklaracja zgodności CE. |  |  | 35 |  | 0 |  | 0
cena
cena słownie
Dodatkowe funkcje, wyposażenie / tak / nie - zaznaczyć właściwe pole znakiem X |  | TAK | NIE
a) czujnik temperatury i wilgotności powietrza
b) lampa UV
c) wziernik inspekcyjny
OŚWIADCZENIA
Oświadczam(y), że: xwykonawca zapoznał się z dokumentacją postępowania, nie wnosi do jej treści zastrzeżeń oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania niniejszej oferty, xwykonawca akceptuje zawarte w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego postanowienia umowy i zobowiązuje się w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, x wykonawca związany jest niniejszą ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert,
xwykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOA wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu B *
xwyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania, zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 19 Zapytania ofertowego.
A) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). B) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).
INFORMACJA DOTYCZĄCA ODWRÓCONEGO VAT
informuje, że: • wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług * • wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył (należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi) ……………………………………………………… objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………………….……....zł *
* niepotrzebne skreślić, lub usunąć
PODPIS WYKONAWCY